# 日度发电量快照表

Daily Power Generation Snapshot

| 字段 Field | 内容 Content | 备注 Notes |
| --- | --- | --- |
| 一、基础信息 Basic Info |  |  |
| 日期 Date | 2025-10-31 | UTC 日期（ISO 8601） |
| 站点编号 Station ID | SX-YA-3.87MW | 与台账一致 |
| 并网计量点编号 Grid Point ID | 32-06F-2101 | 国网户号/表计编号 |
| 地区 Region | 陕西·延安·宜川 | 省市县 |
| 并网容量 Capacity (MWp) | 3.87 | MWp |
| 电价 Tariff (CNY/kWh) | 0.3545 | 含/不含税注明 |
| 记录频率 Sampling | 15分钟 / 96点 | 声明，无需人工逐条填报 |
| 二、当日数据 Daily Data (Summed Totals) |  |  |
| 当日上网电量 Solar kWh (sum) | 11,601 | ≥0；并网送出电量口径，和国网结算一致 |
| 当日内部消纳 Self-consumed kWh (sum) | 0 | ≥0；无则填0 |
| 当日算力小时 Compute Hours (sum, if any) | 0 | 可选；无则填0 |
| 记录条数 Records | 96 | 固定=96，声明采样频率 |
| 三、文件与哈希 File & Hash |  |  |
| 当日CSV文件名 Daily CSV Filename | Daily_Snapshot_2025-10-31_ SX-YA-3.87MW.csv | 格式：Daily_Snapshot_YYYY-MM-DD_StationID.csv |
| 当日CSV的 SHA-256 | 0x______________________ | 脚本生成，回填 |
| 链上交易哈希 On-chain Tx Hash | 0x______________________ | 上链后回填，便于审计追踪 |
| 四、签署 Sign-off |  |  |
| 运维签字 Ops Signature |  | 手写签字 |
| 填表人姓名 Prepared by | 季青山 |  |
| 填表时间 Prepared at | 2025-11-01T01:00:00Z | UTC 时间 |
| 资产方盖章 Asset Seal | [盖章处] | 单位公章 |